Requisitos Funcionais (o que o sistema deve fazer) Comando de Atuação: O servidor Django deve retornar o comando de controle ao ESP32. O ESP32 deve acionar ou desativar o relé (compressor) de acordo.

#### Controle e Automação

- RF1.1 - Leitura de Temperatura: O dispositivo ESP32 deve ser capaz de ler a temperatura atual do sensor (ex: DS18B20) periodicamente.

- RF1.2 - Envio de Dados: O ESP32 deve enviar (via HTTP POST) a temperatura e o seu ID de dispositivo (device_id) para o servidor Django em intervalos regulares (ex: a cada 60 segundos).

- RF1.3 - Lógica de Termostato: O servidor Django deve recuperar o Setpoint e a Histerese configurados para o device_id e, com base na temperatura atual, determinar o comando de controle (TURN_ON ou TURN_OFF).

- RF1.4 - RF1.5 - Controle Ativo/Inativo: O sistema deve permitir que o usuário defina o controle automático de um freezer como ativo ou inativo. Se inativo, o comando retornado ao ESP32 deve ser sempre TURN_OFF.

#### 1.2. Interface Web (Frontend)

- RF1.6 - Cadastro de Dispositivos: O sistema deve registrar um novo device_id no modelo Configuracao automaticamente se a API receber dados de um ID desconhecido.

- RF1.7 - Visualização de Status: O site deve exibir um dashboard listando todos os freezers registrados, mostrando o device_id, a última temperatura lida, o setpoint atual e o status do compressor (Ligado/Desligado).

- RF1.8 - Configuração de Setpoint: O usuário deve ser capaz de acessar uma página de detalhes para cada freezer e editar os valores de setpoint, histerese e o status ativo (conforme detalhado na seção anterior).

- RF1.9 - Visualização de Histórico: O site deve exibir um gráfico de linha com o histórico de temperatura das últimas 24 horas (ou período selecionável) para um freezer específico, buscando os dados do MongoDB.

#### 1.3. Armazenamento de Dados

- RF1.10 - Registro de Histórico: O sistema deve registrar toda leitura de temperatura e o comando correspondente no modelo TemperaturaHistorico do MongoDB.

- RF1.11 - Recuperação de Configuração: O sistema deve recuperar a configuração (setpoint, histerese, etc.) do MongoDB para ser utilizada pela lógica de controle.

### Requisitos Não Funcionais (RNF)

Estes requisitos definem critérios de operação, desempenho, segurança e manutenção do sistema.

#### 2.1. Desempenho e Escalabilidade

- RNF2.1 - Latência da API: A resposta da API de controle (Django) ao ESP32 deve ser processada em menos de 500 milissegundos para garantir o controle em tempo hábil.

- RNF2.2 - Suporte a Múltiplos Dispositivos (Escalabilidade): A arquitetura deve suportar o gerenciamento e monitoramento de, no mínimo, 50 dispositivos ESP32 simultaneamente, sem degradação significativa de desempenho.

- RNF2.3 - Taxa de Escrita de Dados: O sistema (MongoDB) deve ser capaz de registrar as leituras de temperatura de todos os dispositivos sem falhas de timeout ou bloqueio, considerando uma frequência de polling de 60 segundos por dispositivo.

#### 2.2. Segurança e Confiabilidade

- RNF2.4 - Segurança de Acesso à API: O endpoint da API (recebimento de dados do ESP32) deve implementar um mecanismo de autenticação (ex: chave de API ou token simples) para evitar que fontes não autorizadas enviem dados ou recebam comandos.

- RNF2.5 - Confiabilidade da Configuração: O sistema deve garantir que as configurações salvas no MongoDB sejam persistentes e não sejam perdidas ou corrompidas, mesmo em caso de falha de energia do servidor.

- RNF2.6 - Tratamento de Falhas (Dispositivo): O código do ESP32 deve incluir lógica de retry (tentativa de reenvio) em caso de falha de conexão HTTP com o servidor.

#### 2.3. Manutenibilidade e Usabilidade

- RNF2.7 - Manutenibilidade do Código: O código do Django deve ser modular, seguindo as diretrizes do Django (MVT/MTV) e as melhores práticas de Python (PEP 8), facilitando futuras manutenções e adições de funcionalidades.

- RNF2.8 - Usabilidade (UX): A interface web deve ser responsiva e intuitiva, permitindo que o usuário visualize e altere as configurações em, no máximo, 3 cliques a partir do dashboard principal.

- RNF2.9 - Disponibilidade: O servidor (Django/MongoDB) deve ter uma meta de disponibilidade de 99.5% do tempo.